## баланс эл.энергии
Таблица 18
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
ОАО «Уралредмет»
( наименование электросетевой организации)
млн. кВт∙ч.
№ | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фактические данные за 2013 год
1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 18.904 |  | 18.904
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети:
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 10.5443
1.1.3. | СН11
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: | 18.904 |  | 18.904
1.3.1. | - от сетевой организации I
1.3.2. | - от сетевой организации II
… | - …
2. | Потери электрической энергии в сети | 0.53363 |  | 0.521 | 0.012633
| то же в % (п. 2/п. 1) | 2.8229 |  | 2.756 | 0.11981
3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 18.3704 |  | 7.8387 | 10.5317
3.1. | конечным потребителям
| (в том числе на собственное потребление) | 12.59 |  | 2.0583 | 10.5317
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе | 5.7804 |  | 5.7804
3.2.1. | в сети сетевой организации ГУП СО «ОКЭ» | 5.7804 |  | 5.7804
3.2.2. | – в сети сетевой организации 2
… | - …
| Генеральный директор | А.В.Зелянский
ОАО «Уралредмет»
|  | (Ф. И. О. руководителя) |  |  | (подпись)
| Главный энергетик |  | В.Л.Куликов
|  | (Ф. И. О. исполнителя) |  |  | (подпись)
Место для печати

## баланс эл. мощности
Таблица 19
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения
ОАО «Уралредмет»
( наименование электросетевой организации)
МВт
№ | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фактические данные за 2013 год
1. | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 3.86 |  | 3.86
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети:
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 2.1508
1.1.3. | СН11
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе:
1.3.1. | - от сетевой организации I | 3.86 |  | 3.86
1.3.2. | - от сетевой организации II
… | - …
2. | Потери мощности в сети | 0.10637 |  | 0.10422 | 0.0021508
| то же в % (п. 2/п. 1) | 2.8 |  | 2.7 | 0.1
3. | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 3.7536 |  | 1.605 | 2.1486
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей | 2.654 |  | 0.505 | 2.149
(в том числе собственных потребителей)
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе | 1.1 |  | 1.1
3.2.1. | в сети сетевой организации ГУП СО «ОКЭ» | 1.1 |  | 1.1
3.2.2. | – в сети сетевой организации 2
… | - …
| Генеральный директор | А.В.Зелянский
ОАО «Уралредмет»
|  | (Ф. И. О. руководителя) |  |  | (подпись)
| Главный энергетик |  | В.Л.Куликов
|  | (Ф. И. О. исполнителя) |  |  | (подпись)
Место для печати