## баланс эл.энергии
Таблица 18
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
ОАО «Уралредмет»
( наименование электросетевой организации)
млн. кВт∙ч.
№ | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фактические данные за 2015 год
1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 19.514 |  | 19.514
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети:
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН1
1.1.3. | СН11
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: | 19.514 |  | 19.514
1.3.1. | от сетевой организации ОАО МРСК Урала | 19.514 |  | 19.514
1.3.2. | - от сетевой организации II
… | - …
2. | Потери электрической энергии в сети | 0.551 |  | 0.551
| то же в % (п. 2/п. 1) | 2.8236 |  | 2.8236
3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 18.963 |  | 7.847 | 11.116
3.1. | конечным потребителям
| (в том числе на собственное потребление) | 13.197 |  | 2.081 | 11.116
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе | 5.766 |  | 5.766
3.2.1. | в сети сетевой организации АО «ОКЭ» | 5.766 |  | 5.766
3.2.2. | – в сети сетевой организации 2
… | - …
| Генеральный директор | А.В.Зелянский
ОАО «Уралредмет»
|  | (Ф. И. О. руководителя) |  |  | (подпись)
| Главный энергетик |  | А.А.Гаврилов
|  | (Ф. И. О. исполнителя) |  |  | (подпись)
Место для печати

## баланс эл. мощности
Таблица 19
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения
ОАО «Уралредмет»
( наименование электросетевой организации)
МВт
№ | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фактические данные за 2015 год
1. | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 3.29 |  | 3.29
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети:
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН1
1.1.3. | СН11
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 3.29 |  | 3.29
1.3.1. | от сетевой организации ОАО МРСК Урала | 3.29 |  | 3.29
1.3.2. | - от сетевой организации II
… | - …
2. | Потери мощности в сети | 0.092942 |  | 0.092942
| то же в % (п. 2/п. 1) | 2.825 |  | 2.825
3. | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 3.1971 |  | 1.628 | 1.5691
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей | 2.0971 |  | 0.528 | 1.5691
(в том числе собственных потребителей)
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе | 1.1 |  | 1.1
3.2.1. | в сети сетевой организации АО «ОКЭ» | 1.1 |  | 1.1
3.2.2. | – в сети сетевой организации 2
… | - …
| Генеральный директор | А.В.Зелянский
ОАО «Уралредмет»
|  | (Ф. И. О. руководителя) |  |  | (подпись)
| Главный энергетик |  | А.А.Гаврилов
|  | (Ф. И. О. исполнителя) |  |  | (подпись)
Место для печати