Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
за 2010 год.

ОАО «Уралредмет»
(наименование электросетевой организации)

млн. кВт∙ч.
№
п/п	Показатели	Всего	ВН	СН1	СН11	НН	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе:	 18,222	 	 18,222	 	 	
1.1.	из смежной сети всего, в том числе из сети:	 	 	 	 	 	
1.1.1.	ВН	 	 	 	 	 	
1.1.2.	СН1	 	 	 	 10,356	 	
1.1.3.	СН11	 	 	 	 	 	
1.2.	от электростанций
	 	 	 	 	 	
1.3.	поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе:.	 18,222	 	 18,222	 	 	
1.3.1.	- от сетевой организации I	 	 	 	 	 	
1.3.2.	- от сетевой организации II	 	 	 	 	 	
…	- …	 	 	 	 	 	
2.	Потери электрической энергии в сети	 0,515	 	 0,506	 0,009	 	
	то же в % (п. 2/п. 1)	 2,826	 	 2,777	 0,048	 	
3.	Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе:	 17,707	 	 7,360	 10,347	 	
3.1.	конечным  потребителям                                                  (в том числе на собственное потребление)	 12,309	 	 1,962	 10,347	 	
3.1.1.	в том числе потребителям, присоединенным  к  центру питания  на генераторном напряжении	 	 	 	 	 	
3.2.	сальдо переток в сети  других сетевых организаций всего, в том числе:	 5,398	 	 5,398	 	 	
3.2.1.	 в сети сетевой организации ГУП СО «ОКЭ»	 5,398	 	 5,398	 	 	
3.2.2.	– в сети сетевой организации 2	 	 	 	 	 	
…	- …	 	 	 	 	 	

Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения
ОАО «Уралредмет»  за 2010 год.
(наименование территориальной сетевой организации)
МВт
№ п/п/.	Показатели	Всего	ВН	СН1	СН11	НН	
1	2	3	4	5	6	7	
1.   	Поступление мощности в сеть всего, в том числе:	 3,796	 	 3,796	 	 	
1.1. 	из смежной сети всего, в том числе из сети:	 	 	 	 	 	
1.1.1.	ВН	 	 	 	 	 	
1.1.2.	СН1	 	 	 	 2,086	 	
1.1.3.	СН11	 	 	 	 	 	
1.2. 	от электростанций
	 	 	 	 	 	
1.3.	поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе:	 3,796	 	 3,796	 	 	
1.3.1.	- от сетевой организации I	 	 	 	 	 	
1.3.2.	- от сетевой организации II	 	 	 	 	 	
…	- …	 	 	 	 	 	
2.   	Потери мощности в сети	 0,110	 	 0,110	 	 	
 	то же в % (п. 2/п. 1)	 2,9	 	 2,9	 	 	
3.   	Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе:	 3,686	 	 1,600	 2,086	 	
3.1. 	заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей)	 2,661	 	 0,575	 2,086	 	
3.1.1.	в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении	 	 	 	 	 	
3.2. 	в другие сетевые организации всего, в том числе:	 1,025	 	 1,025	 	 	
3.2.1.	 в сети сетевой орг-ции ГУП СО«ОКЭ»	 1,025	 	 1,025	 	 	
3.2.2.	– в сети сетевой организации 2	 	 	 	 	 	
…	- …