## баланс эл.энергии
Таблица 18
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
ОАО «Уралредмет»
( наименование электросетевой организации)
млн. кВт∙ч.
№ | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фактические данные за 2011 год
1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 18.543 |  | 18.543
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети:
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 10.461
1.1.3. | СН11
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: | 18.543 |  | 18.543
1.3.1. | - от сетевой организации I
1.3.2. | - от сетевой организации II
… | - …
2. | Потери электрической энергии в сети | 0.524 |  | 0.514 | 0.01
| то же в % (п. 2/п. 1) | 2.8259 |  | 2.7719 | 0.095593
3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 18.019 |  | 7.568 | 10.451
3.1. | конечным потребителям
| (в том числе на собственное потребление) | 12.549 |  | 2.098 | 10.451
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе | 5.47 |  | 5.47
3.2.1. | в сети сетевой организации ГУП СО «ОКЭ» | 5.47 |  | 5.47
3.2.2. | – в сети сетевой организации 2
… | - …
Примечание:
Объемы поступления электрической энергии в сети смежных сетевых организаций и объемы отпуска электрической энергии из сетей смежных сетевых организаций должны быть согласованы с соответствующими сетевыми организациями.
| Генеральный директор | А.В.Зелянский
ОАО «Уралредмет»
|  | (Ф. И. О. руководителя) |  |  | (подпись)
| Главный энергетик |  | В.Л.Куликов
|  | (Ф. И. О. исполнителя) |  |  | (подпись)
Место для печати
Согласовано:
| Генеральный директор | О.О.Жабин
ГУП СО «Облкоммунэнерго»
|  | (Ф. И. О. руководителя) |  |  | (подпись) М.П.
Место для печати

## баланс эл. мощности
Таблица 19
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения
ОАО «Уралредмет»
( наименование электросетевой организации)
МВт
№ | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду 2011 год
1. | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: | 3.89 |  | 3.89
1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети:
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН1 |  |  |  | 2.62
1.1.3. | СН11
1.2. | от электростанций
1.3. | поступление мощности от других сетевых организаций всего, в том числе:
1.3.1. | - от сетевой организации I | 3.89 |  | 3.89
1.3.2. | - от сетевой организации II
… | - …
2. | Потери мощности в сети | 0.10765 |  | 0.10503 | 0.00262
| то же в % (п. 2/п. 1) | 2.8 |  | 2.7 | 0.1
3. | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: | 3.7824 |  | 1.165 | 2.6174
3.1. | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей | 2.702 |  | 0.085 | 2.617
(в том числе собственных потребителей)
3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. | в другие сетевые организации всего, в том числе | 1.08 |  | 1.08
3.2.1. | в сети сетевой организации ГУП СО «ОКЭ» | 1.08 |  | 1.08
3.2.2. | – в сети сетевой организации 2
… | - …
| Генеральный директор | А.В.Зелянский
ОАО «Уралредмет»
|  | (Ф. И. О. руководителя) |  |  | (подпись)
| Главный энергетик |  | В.Л.Куликов
|  | (Ф. И. О. исполнителя) |  |  | (подпись)
Место для печати
Согласовано:
| Генеральный директор | О.О.Жабин
ГУП СО «Облкоммунэнерго»
|  | (Ф. И. О. руководителя) |  |  | (подпись) М.П.
Место для печати