ВЕДОМОСТЬ СУТОЧНОГО ЗАМЕРА НАГРУЗКИ от   15.06. 2011 г.

Приложение № 1

Потребитель: ОАО "Уралредмет"

Номер договора: 65	Дата заключения: 01.07.2004

Местонахождение: 624092 г.В.Пышма, Свердловская обл., ул.Петрова, д.59 Руководитель: Зелянский Андрей Владимирович

Телефон:

| Часы (ур. вр.) | Наименование всех источников питания по договору (ПС, РУ, ТП) |  |  | Наименование транзитных потребителей (субабонентов) |  |  |  | По основному Потребителю без транзитных потребителей и населения Потребитель + к/с "Ромашка" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Сетевой организации | Прочие (бесхозяйн ые сети, нет документов ) | ОАО "МРСК Урала" | ОАО "МРСК Урала" | Транз. "Облкомму нэнерго" ГУПСО "ОКЭ" | Транз.в договора СЭС поз- Прогресс | Транз.в договора СЭС ТП "Кировски и" | Транз.в Зап.сбыт СЭС УГМК-Сталь |  |
| Наименование источника питания | ПСН1П | ПС Пышма | ПС Пышма |  |  |  |  |  |
| Наименование присоединения | ПСН1П | ВЛ 35кВ Пышма ПОЗ-1 | ВЛ-35кВ Пышма-ПОЗ-2 |  |  |  |  |  |
| Номер прибора учета | 03743555 | 808102261 | 808102203 |  |  |  |  |  |
| 00.00-01.00 |  | 1516 |  | 498 | 100 | 85 | 46 | 787 |
| 01.00-02.00 |  | 1411 |  | 423 | 100 | 79 | 46 | 763 |
| 02.00-03.00 |  | 1355 |  | 345 | 103 | 74 | 45 | 788 |
| 03.00-04.00 |  | 1326 |  | 317 | 97 | 72 | 46 | 794 |
| 04.00-05.00 |  | 1348 |  | 316 | 97 | 67 | 45 | 823 |
| 05.00-06.00 |  | 1344 |  | 339 | 97 | 70 | 40 | 798 |
| 06.00-07.00 |  | 1372 |  | 399 | 98 | 73 | 42 | 760 |
| 07.00-08.00 |  | 1571 |  | 501 | 122 | 88 | 44 | 816 |
| 08.00-09.00 |  | 2093 |  | 557 | 154 | 135 | 134 | 1113 |
| 09.00-10.00 |  | 2519 |  | 648 | 174 | 158 | 147 | 1392 |
| 10.00-11.00 |  | 2486 |  | 657 | 175 | 179 | 155 | 1320 |
| 11.00-12.00 |  | 2400 |  | 637 | 152 | 170 | 149 | 1292 |
| 12.00-13.00 |  | 2303 |  | 631 | 184 | 163 | 142 | 1183 |
| 13.00-14.00 |  | 2359 |  | 631 | 192 | 176 | 145 | 1215 |
| 14.00-15.00 |  | 2296 |  | 563 | 205 | 178 | 150 | 1200 |
| 15.00-16.00 |  | 2097 |  | 556 | 174 | 163 | 128 | 1076 |
| 16.00-17.00 |  | 2061 |  | 540 | 111 | 170 | 124 | 1116 |
| 17.00-18.00 |  | 1897 |  | 560 | 142 | 178 | 74 | 943 |
| 18.00-19.00 |  | 1918 |  | 573 | 170 | 173 | 43 | 959 |
| 19.00-20.00 |  | 1672 |  | 562 | 149 | 159 | 36 | 766 |
| 20.00-21.00 |  | 1616 |  | 574 | 105 | 135 | 32 | 770 |
| 21.00-22.00 |  | 1640 |  | 604 | 94 | 132 | 28 | 782 |
| 22.00-23.00 |  | 1560 |  | 630 | 95 | 134 | 34 | 667 |

| 23.00-24.00 |  | 1538 |  | 632 | 81 | 138 | 31 | 656 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход за сутки кВтч. |  | 43698 |  | 12693 | 3171 | 3149 | 1906 | 22779 |

Представитель Потребителя

Главный энергетик

.Куликов

Представитель Сетевой организации

Исп.: Фофанов С.А.

тел. 8(34368)9-21-33