ВЕДОМОСТЬ СУТОЧНОГО ЗАМЕРА НАГРУЗКИ от   15.12. 2010г.

Приложение № 1

Потребитель: ОАО "Уралредмет"

Номер договора: 65	Дата заключения: 01.07.2004

Местонахождение: 624092 г.В.Пышма, Свердловская обл., ул.Петрова, д.59 Руководитель: Зелянский Андрей Владимирович

Телефон:

| Часы (ур. вр.) | Наименование всех источников питания по договору (ПС, РУ, ТП) |  |  | Наименование транзитных потребителей (субабонентов) |  |  |  | * По основному Потребителю без транзитных потребителей и населения Потребитель + к/с "Ромашка" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Сетевой организации | Прочие (бесхозяйн ые сети, нет документов ) | ОАО "МРСК Урала" | ОАО "МРСК Урала" | Транз. "Облкомму нэнерго" ГУПСО "ОКЭ" | Транз. в договора СЭС поз- Прогресс | Транз.в договора СЭС ТП "Кировски й" | Транз.в Зап.сбыт СЭС УГМК-Сталь |  |
| Наименование источника питания | ПСН1П | ПС Пышма | ПС Пышма |  |  |  |  |  |
| Наименование присоединения | ПСН1П | ВЛ 35кВ Пышма ПОЗ-1 | ВЛ-35кВ Пышма-ПОЗ-2 |  |  |  |  |  |
| Номер прибора учета | 03743555 | 01072086 | 01072089 |  |  |  |  |  |
| 00.00-01.00 |  | 2128 |  | 601 | 87 | 104 | 104 | 1232 |
| 01.00-02.00 |  | 2084 |  | 503 | 89 | 103 | 106 | 1283 |
| 02.00-03.00 |  | 1996 |  | 433 | 82 | 93 | 109 | 1279 |
| 03.00-04.00 |  | 1971 |  | 405 | 94 | 93 | 128 | 1252 |
| 04.00-05.00 |  | 1921 |  | 429 | 71 | 91 | 106 | 1223 |
| 05.00-06.00 |  | 1950 |  | 480 | 71 | 103 | 105 | 1191 |
| 06.00-07.00 |  | 2092 |  | 603 | 76 | 103 | 107 | 1204 |
| 07.00-08.00 |  | 2506 |  | 756 | 124 | 131 | 123 | 1372 |
| 08.00-09.00 |  | 3308 |  | 795 | 205 | 176 | 200 | 1931 |
| 09.00-10.00 |  | 3696 |  | 860 | 175 | 177 | 222 | 2261 |
| 10.00-11.00 |  | 3460 |  | 794 | 168 | 195 | 217 | 2086 |
| 11.00-12.00 |  | 3354 |  | 737 | 138 | 200 | 233 | 2046 |
| 12.00-13.00 |  | 3320 |  | 763 | 149 | 193 | 177 | 2037 |
| 13.00-14.00 |  | 3378 |  | 759 | 151 | 211 | 206 | 2051 |
| 14.00-15.00 |  | 3077 |  | 707 | 138 | 202 | 216 | 1813 |
| 15.00-16.00 |  | 2898 |  | 699 | 133 | 204 | 209 | 1654 |
| 16.00-17.00 |  | 2935 |  | 789 | ПО | 215 | 213 | 1608 |
| 17.00-18.00 |  | 2916 |  | 871 | 96 | 225 | 187 | 1538 |
| 18.00-19.00 |  | 2837 |  | 902 | 105 | 219 | 147 | 1465 |
| 19.00-20.00 |  | 2754 |  | 883 | 127 | 211 | 139 | 1394 |
| 20.00-21.00 |  | 2724 |  | 902 | 108 | 190 | 122 | 1401 |
| 21.00-22.00 |  | 2665 |  | 897 | 119 | 184 | 112 | 1354 |
| 22.00-23.00 |  | 2556 |  | 823 | 126 | 156 | 102 | 1349 |
| 23.00-24.00 |  | 2396 |  | 719 | 141 | 151 | 100 | 1285 |
| Расход за сутки кВтч. |  | 64922 |  | 17110 | 2883 | 3930 | 3690 | 37309 |

Представитель Потребителя:       /'Главный эне Представитель Сетевой организации:

В.Л.Куликов

Исп.: Романцева Г.И.

тел. 8(34368)9-21-32