ВЕДОМОСТЬ СУТОЧНОГО ЗАМЕРА НАГРУЗКИ от   21.12. 2011г.

Приложение № 1

Потребитель: ОАО "Уралредмет"

Номер договора: 65	Дата заключения: 01.07.2004

Местонахождение: 624092 г.В.Пышма, Свердловская обл., ул.Петрова, д.59 Руководитель: Зелянский Андрей Владимирович

Телефон:

| Часы (ур. вр.) | Наименование всех источников питания по договору (ПС, РУ, ТП) |  |  | Наименование транзитных потребителей (субабонентов) |  |  |  | По основному Потребителю без транзитных потребителей и населения Потребитель + к/с "Ромашка" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Сетевой организации | Прочие (бесхозяйн ые сети, нет документов ) | ОАО "МРСК Урала" | ОАО "МРСК Урала" | Транз. "Облкомму нэнерго" ГУПСО "ОКЭ" | Транз.в договора СЭС поз- Прогресс | Транз. в договора СЭС ТП "Кировски й" | Транз.в Зап.сбыт СЭС УГМК-Сталь |  |
| Наименование источника питания | ПСН1П | ПС Пышма | ПС Пышма |  |  |  |  |  |
| Наименование присоединения | пснш | ВЛ35кВ Пышма ПОЗ-1 | ВЛ-35кВ Пышма-ПОЗ-2 |  |  |  |  |  |
| Номер прибора учета | 03743555 | 808102261 | 808102203 |  |  |  |  |  |
| 00.00-01.00 |  | 2121 |  | 665 | 47 | 322 | 75 | 1012 |
| 01.00-02.00 |  | 2075 |  | 514 | 60 | 262 | 109 | ИЗО |
| 02.00-03.00 |  | 1945 |  | 451 | 50 | 241 | 89 | 1114 |
| 03.00-04.00 |  | 1900 |  | 427 | 46 | 230 | 89 | 1108 |
| 04.00-05.00 |  | 1807 |  | 424 | 45 | 230 | 132 | 976 |
| 05.00-06.00 |  | 1896 |  | 458 | 43 | 250 | 76 | 1069 |
| 06.00-07.00 |  | 2099 |  | 614 | 44 | 307 | 147 | 987 |
| 07.00-08.00 |  | 2363 |  | 605 | 80 | 387 | 88 | 1203 |
| 08.00-09.00 |  | 2950 |  | 856 | 126 | 314 | 171 | 1483 |
| 09.00-10.00 |  | 3392 |  | 967 | . 145 | 192 | 212 | 1876 |
| 10.00-11.00 |  | 3329 |  | 869 | 162 | 219 | 284 | 1795 |
| 11.00-12.00 |  | 3133 |  | 917 | 113 | 209 | 244 | . 1650 |
| 12.00-13.00 |  | 3234 |  | 802 | 143 | 202 | 354 | 1733 |
| 13.00-14.00 |  | . 3112 |  | 747 | 142 | 206 | 277 | 1740 |
| 14.00-15.00 |  | 3006 |  | 811 | 146 | 213 | 185 | 1651 |
| 15.00-16.00 |  | 3000 |  | 818 | 119 | 212 | 184 | 1667 |
| 16.00-17.00 |  | 2902 |  | 817 | 102 | 209 | 170 | 1604 |
| 17.00-18.00 |  | 2948 |  | 892 | 134 | 210 | 126 | 1586 |
| 18.00-19.00 |  | 2918 |  | 986 | 99 | 223 | 111 | 1499 |
| 19.00-20.00 |  | 2997 |  | 1031 | 117 | 205 | 197 | 1447 |
| 20.00-21.00 |  | 2883 |  | 1004 | 101 | 196 | 239 | 1343 |
| 21.00-22.00 |  | 2782 |  | 947 | 108 | 195 | 359 | 1173 |
| 22.00-23.00 |  | 2551 |  | 888 | 90 | 167 | 86 | 1320 |
| 23.00-24.00 |  | 2279 . |  | 767 | 82 | 120 | 83 | 1227 |
| Расход за сутки кВтч. |  | 63622 |  | 18277 | 2344 „ | 5521 | 4087 | 33393 |

Представитель Потребителя:

Директ

Представитель Сетевой организации:

А. Ю. Узких

Исп.:Романцева Г.И.

тел. 8(34368)9-21-32