Информация о техническом состоянии сетей за 2010г.

Основная задача электроэнергетической сферы предприятия - обеспечение надежной работы электрооборудования и электрических сетей с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и ОАО «Уралредмет»

Планы по техобслуживанию основного электрооборудования в 2010 году выполнены в срок и в полном объеме.

Несмотря на значительные эксплуатационные сроки и относительно высокую степень износа, оборудование подстанций и линии электропередач ОАО «Уралредмет», благодаря высокому уровню сервисного обслуживания, работают надежно.

За 2010 год произошло 2 случая аварийного отключения оборудования. Недопоставки электрической энергии нет.

Основные причины отключений:

- Влияние погодных условий (гроза, сильный ветер);

- Ошибки персонала.

Для устранения причин отключений разработан Годовой график технического обслуживания и ремонта оборудования - комплекс мероприятий, направленный на поддержание электрооборудования в работоспособном состоянии, а также Производственная программа развития электрических сетей, которая включает в себя замену устаревшего электрооборудования.

| Месяцы года | Аварии |  | Инциденты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе с ошибками персонала | Всего | В том числе с ошибками персонала |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Итого | 0 | 0 | 2 | 1 |