Информация о техническом состоянии электрических сетей за 3 кв. 2014г.
Основная задача электроэнергетической сферы предприятия - обеспечение надежной работы электрооборудования и электрических сетей с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и ОАО «Уралредмет»
Планы по техобслуживанию основного электрооборудования за 3 кв. 2014 года выполнены в срок и в полном объеме.
Несмотря на значительные эксплуатационные сроки и относительно высокую степень износа, оборудование подстанций и линии электропередач ОАО «Уралредмет», благодаря высокому уровню сервисного обслуживания, работают надежно.
За 3 кв. 2014 год не произошло ни одного отключения оборудования. 
Для устранения причин отключений разработан Годовой график технического обслуживания и ремонта оборудования - комплекс мероприятий, направленный на поддержание электрооборудования в работоспособном состоянии, а также Производственная программа развития электрических сетей, которая включает в себя замену устаревшего электрооборудования.
По акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности между ОАО “Свердловэнерго” и ОАО “Уралредмет” величина максимальной мощности 13,00 МВт.
Величина заявленной мощности на 2014 год составляет 4,409 МВт.

Сведения об аварийных отключениях электрической энергии

Месяцы года	Аварии	Инциденты	

	Всего	В том числе с ошибками персонала	Всего	В том числе с ошибками персонала	
Июль	0	0	0	0	
Август	0	0	0	0	
Сентябрь	0	0	0	0	
Итого	0	0	0	0	

Сведения о заявках на технологическое присоединение

3 кв. 2014,
месяц	Реквизиты 
заявки.	Количество
 за месяц.	Заявленная 
мощность, кВт	Реквизиты 
договора.	Количество 
договоров 
за месяц.	Стоимость по
 договору, руб.	Количество 
отклоненных
 заявок за месяц.	
Июль	 	0	0	 	0	0	0	

	 			 				
Август	 	0	0	 	0	0	0	

	 			 				
Сентябрь	 	0	0	 	0	0	0	

	 			 				

Сведения о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения

Месяц	Заявленная мощность, МВт	Фактическая мощность, МВт	Резервируемая максимальная мощность, МВт	
	СН1	СН2	СН1	СН2	СН1	СН2	
Июль	4,128	0,281	2,600	0,281	1,528	0	
Август	4,128	0,281	2,430	0,281	1,698	0	
Сентябрь	4,128	0,281	2,760	0,281	1,368	0