Информация о техническом состоянии электрических сетей за 3 кв. 2015г.
Основная задача электроэнергетической сферы предприятия - обеспечение надежной работы электрооборудования и электрических сетей с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и ОАО «Уралредмет»
Планы по техобслуживанию основного электрооборудования за 3 кв. 2015 года выполнены в срок и в полном объеме.
Несмотря на значительные эксплуатационные сроки и относительно высокую степень износа, оборудование подстанций и линии электропередач ОАО «Уралредмет», благодаря высокому уровню сервисного обслуживания, работают надежно.
За 3 кв. 2015 год не произошло ни одного отключения оборудования. 
Для устранения причин отключений разработан Годовой график технического обслуживания и ремонта оборудования - комплекс мероприятий, направленный на поддержание электрооборудования в работоспособном состоянии, а также Производственная программа развития электрических сетей, которая включает в себя замену устаревшего электрооборудования.
По акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности между ОАО “Свердловэнерго” и ОАО “Уралредмет” величина максимальной мощности 13,00 МВт.
Величина заявленной мощности на 2015 год составляет 4,340 МВт.

Сведения об аварийных отключениях электрической энергии

Месяцы года	Аварии	Инциденты	

	Всего	В том числе с ошибками персонала	Всего	В том числе с ошибками персонала	
Июль	0	0	0	0	
Август	0	0	0	0	
Сентябрь	0	0	0	0	
Итого	0	0	0	0	

Сведения о заявках на технологическое присоединение

3 кв. 2015,
месяц	Реквизиты 
заявки.	Количество
 за месяц.	Заявленная 
мощность, кВт	Реквизиты 
договора.	Количество 
договоров 
за месяц.	Стоимость по
 договору, руб.	Количество 
отклоненных
 заявок за месяц.	
Июль
	 	0	0	 	0	0	0	

	 			 				
Август
	 	0	0	 	0	0	0	

	 			 				
Сентябрь	 	0	0	 	0	0	0	

	 			 				

Сведения о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения

Месяц	Заявленная мощность, МВт	Фактическая мощность, МВт	Резервируемая максимальная мощность, МВт	
	СН1	СН2	СН1	СН2	СН1	СН2	
Июль	2,431	1,909	1,660	1,288	0,771	0,621	
Август	2,431	1,909	1,677	1,412	0,754	0,497	
Сентябрь	2,431	1,909	2,310	1,541	0,121	0,368